{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1-5月"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1-5月","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[31,0,31,5]]}
["2016年1-6月各部门（楼）水量消耗公示表"]
["序号","责任单位\n（部门）","用水区域","消耗量\n（m³）","比去年同期增减比例","备注"]
[]
[1,"中文系","文科南楼3-5层\n文科楼D区3层",4156]
[2,"教育系","文科南楼1-2层\n文科楼北楼5层\n文科楼D区2层",7556]
[3,"教师教育学院","文科北楼1-4层",8136]
[4,"社会科学部","外语南楼一楼西",623]
[5,"大学外语教育部","外语南楼一楼东",498]
[6,"外国语系","外语南楼2-3层",768]
[7,"文化传播系","外语北楼1-2层",1503]
[8,"经济与管理系","外语北楼3-6层",3245]
[9,"音乐系","音乐楼",2569]
[10,"体育系","体育楼",7523]
[11,"各系共用","东西操场厕所",7786]
[12,"美术系","美术楼",8806]
[13,"图书馆","图书楼",6053]
[14,"物理与信息工程系\n化学与化工系\n生命科学与工程系\n文化传播系","实验楼",11265]
[15,"化学与化工系","机电楼南楼3-5层",3956]
[16,"计算机科学系\n","机电楼南楼1层西、2层、\n机电北楼",5103]
[17,"物理与信息工程系\n","理科南楼1-2层\n理科北楼2层\n理科楼B座2层",4256]
[18,"生命科学与工程系","理科南楼3-4层",3956]
[19,"数学系","理科北楼3-5层\n理科楼B座3层",4123]
[20,"实验教学管理中心","理科南楼5层\n外语南楼4-5层",1326]
[21,"学工处公寓管理中心","学生公寓11栋楼",97968,null,"宿舍供水已实行“定量管理”"]
[22,"后勤处餐饮服务中心","东西餐厅",10148,null,"水费上缴财务"]
[23,"直饮机及澡堂","教学楼和公寓内",7608,null,"水费上缴财务"]
[24,"安全保卫处","校区南大门",423]
[25,"车管科","洗车台",116]
[26,"后勤处","校园绿化灌溉",10204,null,"自备井用量"]
[27,"继续教育学院、离退休工作处\n（老干部活动中心）"," 济宁校区",{"$f":"2076+706+113+220+43+78","v":3236},null,"已做节水综合治理"]
[28,"各行政职能部门","行政办公楼",1130,null,"各部门共用"]
["备注：\n此数据是以各部门（教学楼）为单位进行统计，待条件成熟后，将以系部为单位实行“定量包干，超支自负，节余奖励”的管理办法。\n\n                             制表：水电暖管理办公室     时间：2016年7月1日"]